Дизайн-проект благоустройства дворовой территории по адресу: п. Малое козино, ул. Докучаева, дома № 8,9,10,11, Балахнинский район, Нижегородская область

Г.Балахна 2018

Содержание проекта

1.Общие положения………………………………………………………………3

2. Техническое задание………………………………………………………...…4

3. Ситуационные планы…………………………………………………………..5

4. Фотофиксация территории…………………………………………………….6

5. План благоустройства придомовой территории (чертеж, М 1:200, см приложение)

6. Описание проектного решения……………………………………………….7

7.Подбор оборудования…………………………………………………………..8

1.Общие положения

Проектом предлагается благоустройство дворовой территории многоквартирных домов, расположенных по адресу: Балахнинский район, п. Малое козино, ул. Докучаева, дома № 8,9,10,11.

В настоящее время дворовая территория многоквартирных домов нуждается в комплексном благоустройстве. Необходимость выполнения мероприятий в рамках проекта обусловлена потребностью жителей многоквартирных домов в организации благоустройства дворовой территории в целях формирования современной и комфортной городской среды.

Целями и задачами проекта является создание удобного адаптированного благоприятного дворового пространства для проживания населения.

2. Техническое задание

Адрес объекта: Балахнинский район, п Малое Козино, ул. Докучаева

# _______________________________________Утверждаю (ФИО)

| # Разделы задания | # Содержание |
| --- | --- |
| 1.Исходные данные | Образмеренная схема-чертеж |
| 2. Требования к дорожно-тропиночной сети | Асфальтирование проездов, а также пешеходных площадок около подъездов. Создание парковочных мест. |
| 3.Требования к оборудованию | Заложение скамеек и урн около подъездов. Необходимо ограждение палисадников. |
| 4. Требования к освещению | Необходимо предусмотреть новые фонарные столбы |

Принял к исполнению:                                                           
                                                                                                            Шадрина И.А.

Выдал:

3. Ситуационные планы

-Объект проектирования в системе улицы

-объект проектирования в системе поселка

4. Фотофиксация территории

6. Описание проектного решения

1) Асфальтирование проездов

Асфальтирование придомовой территории – это один из самых востребованных способов благоустройства частного сектора и комплекса многоэтажных домов.

Для асфальтирование главного въезда на дворовую территорию шириной 3,5 м необходимо 279 м2 дорожного полотна;

Для асфальтирования остальных проездов шириной 3 м необходимо 960 м2 дорожного полотна;

Для асфальтирования площадок около подъездов необходимо 360,2 м2 дорожного полотна;

Всего асфальтового покрытия 1599,2 м2 (без учета асфальтирования парковок)

2) Создание парковочных мест

Проектом заложены отдельные парковки для дома № 10 (8 парковочных мест, размер 1 места – 2,5*4 м) и дома № 11 (8 парковочных мест, размер 1 места – 2,5*4 м), а также общая парковка на дома № 8 и 9 (20 парковочных мест, размер 1 места – 2,5*4 м)

Для асфальтирования парковочных мест необходимо 367,5 м2 асфальтового покрытия.

3) Элементы благоустройства

Проектом предлагается размещение 1 скамьи и 1 урны около каждого из подъездов многоквартирных домов (см. подбор оборудования). Всего необходимо 12 скамеек и 12 урн.

4) Освещение

Проектом предусматривается установка 10 фонарных столбов, которые располагаются вдоль основных проездов к домам и вдоль домов.

5) ограждение газонов

Так как около каждого дома имеются палисадники, вокруг них необходимо заложить ограждение (см. подбор оборудования)

Дом № 9 – 94,1 п.м. ограждения; дом № 8 – 94,1 п.м. ограждения;

Дом № 10 – 57 п.м. ограждения; дом №11 – 148,3 п.м ограждения

Всего необходимо 393,5 п.м. газонного ограждения

7.Подбор оборудования

# 1) Скамейка деревянная усиленная со спинкой

Каталог группы компаний «кубометр»  Нижний Новгород
Стоимость: 5832 руб
Материал изготовления: дерево, покрытие лаковое, без подлокотников
Длина 1500мм
Ширина 400мм
Высота 900мм

Количество посадочных мест: 3

Крепление ножек к полу (асфальту, бетону) производится посредством анкерных болтов.

При подборе оборудования для дворовых территорий необходимо учитывать длину выбираемой скамьи. Поскольку в данном проекте элементы благоустройства рассчитаны для общественного использования, то длина скамьи должна быть не менее 1,5 м из расчета на 2-3 человек. Подлокотники в данном случае не обязательны.

2) УРНА УЛИЧНАЯ С КРЫШКОЙ "ПРЕМИУМ"

Каталог группы компаний «кубометр»  Нижний Новгород
Стоимость: 2990 руб
Цвет: серебро
Объем: 30 литров

Размеры: 380х300х820мм
Коробка: 410х320х840мм
Диаметр ведра: 290мм
Высота ведра: 450мм
Вес: 8,6 кг
Материал: оцинкованный металл 0,7мм
Материал пепельницы: оцинкованный металл 3мм
Покрытие: полимерно-порошковая краска
Крепление: анкерные болты (не входят в комплект)
Ведро переворачивающееся
Выдерживает 2-3 горения (в отличие от многих!)

3) ОГРАЖДЕНИЕ ГАЗОННОЕ -18

Каталог группы компаний «кубометр»  Нижний Новгород
Стоимость: 1800 руб,шт

Общая высота -1000 мм 
Длина пролета ограждения - 800 мм
 Высота пролета - 500 мм 
Глубина вкапывания - 300 мм 
Заполнение профильной трубой - 20 х 20 мм 
Размер профильной трубы столба - 30х30 мм 
Толщина металла - 1,5 мм