УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения Балахнинского муниципального района, утвержденная на период с 2014 по 2029 год

1. Администрация Балахнинского муниципального района проводит актуализацию Схемы теплоснабжения Балахнинского муниципального района на 2016 год.

2. Схема теплоснабжения Балахнинского муниципального района, утвержденная на период  с 2014 по 2029 года размещена на официальном сайте Администрации Балахнинского муниципального района www. balakhna.nn.ru.

Актуализации подлежат следующие данные:

а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки;

б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;

в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;

г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения;

д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации;

е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации;

з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;

и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;

к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.

3. Наименование, место нахождения, номер контактного телефона и адрес электронной почты органа, уполномоченного на организацию актуализации Схемы теплоснабжения Балахнинского муниципального района на 2016 год: МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»: 606400 Нижегородская область, г. Балахна, ул. Энгельса, д.11-А Факс, телефон: (83144) 6-05-94, 6-06-05. E-mail: ugkhoru@yandex.ru

4. Срок и порядок предоставления  предложений от теплоснабжающих и теплосетевых организаций и иных лиц по актуализации схемы теплоснабжения: до 16-00 часов 27.02.2014 г. в письменной форме в МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»,  по адресу: 606400 Нижегородская область, г. Балахна, ул. Энгельса, д.11-А Факс, телефон: (83144) 6-05-94, 6-06-05. E-mail: ugkhoru@yandex.ru

5. Порядок и место опубликования результатов актуализации схемы теплоснабжения: разместить результаты актуализации схемы теплоснабжения на официальном сайте Администрации Балахнинского муниципального района, в срок не позднее 15 апреля 2015 года.

Глава Администрации                                                            Д.А. Скоробогатов