Администрация

Балахнинского муниципального округа

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.05.2022г. № 878

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы ООО «Биотехсервис» по развитию системы водоотведения Балахнинского муниципального округа Нижегородской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Федеральным законом от 07.12.2011 г. «О водоснабжении и водоотведении», Приказом Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 года № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Уставом Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, Постановлением Администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области от 04.06.2021 г. № 968 «Об утверждении Положения о порядке разработки, согласования, утверждения и корректировки технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на территории муниципального образования «Балахнинский муниципальный округ Нижегородской области» и Положения о порядке согласования инвестиционных программ организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на территории муниципального образования» Балахнинский муниципальный округ Нижегородской области», Администрация Балахнинского муниципального округа Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы ООО «Биотехсервис» по развитию системы водоотведения Балахнинского муниципального округа Нижегородской области.

2. Отделу организационно-протокольной работы (Н.П.Болкина) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете «Рабочая Балахна» и размещение на официальном интернет-сайте Балахнинского муниципального округа Нижегородской области (www.balaknna.nn.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ, строительству и экологии (Тараканов Д.А.).

Глава местного самоуправления								А.Н. Галкин

Приложение 1

к постановлению администрации

Балахнинского муниципального округа

Нижегородской области

от 17.05.2022 года № 878

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы ООО «Биотехсервис» по развитию системы водоотведения

Техническое задание на разработку инвестиционной программы ООО «Биотехсервис» по развитию системы водоотведения учитывает требования действующих нормативно правовых актов.

Техническое задание отражает основные требования к формированию и обоснованию инвестиционной программы организации коммунального комплекса.

Целью инвестиционной программы является реконструкция системы водоотведения ООО «Биотехсервис».

1.Задачи инвестиционной программы:

1. Повышение показателей эффективности использование ресурсов

При разработке инвестиционной программы должны быть определены:

- инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры;

- мероприятия по комплексной реконструкции, модернизации, новому строительству систем коммунальной инфраструктуры;

- необходимая финансовая потребность на реализацию мероприятий инвестиционной программы.

2. Ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы.

Реализация мероприятий инвестиционной программы предполагает достижение следующих результатов:

2.1. Экономических:

Снижение удельного расхода электроэнергии.

3. Порядок и форма представления, рассмотрения и утверждения инвестиционной программы.

Инвестиционная программа разрабатывается и утверждается в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

4. Период реализации инвестиционной программы:

Десять лет. Сроки разработки инвестиционной программы не должны превышать шестимесячный срок с момента утверждения технического задания.

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения, ожидаемые результаты программы:

| Наименование показателя: | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- |
|  | Фактическое | Целевое |
| Показатели эффективности использования ресурсов: удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб.м); | 0,75 | 0,62 |

6. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованной системы водоотведения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий:

| Наименование мероприятия | Наименование контролируемого показателя: | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фактическое | Целевое (плановое) после выполнения мероприятия |
| Реконструкция системы аэрации БОС с установкой автоматизированной системы поддержания насыщения кислородом | Показатели эффективности использования ресурсов: Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб.м) | 0,75 | 0,62 |

При разработке мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоотведения выделить следующие группы мероприятий:

А) модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов;

Б) осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения.

7. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций:

Не разрабатывается.

8. Требования к содержанию инвестиционной программе:

Содержание Инвестиционной программы в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 29 июля 2013г. №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

Анализ существующих проблем системы водоотведения должен включать анализ основных производственных показателей, особенностей, влияющих на работу системы коммунальной инфраструктуры технологического характера.

Рекомендуется анализ следующих показателей:

- удельный расход электроэнергии организации (изменение показателей удельных расходов электроэнергии вследствие реализации инвестиционной программы);

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации системы водоотведения должны быть сформированы с учетом предложений по решению существующих проблем и особенностей эксплуатации системы водоотведения, достижения целевых показателей, определенных настоящим техническим заданием.

Мероприятия инвестиционной программы должны иметь адресную и временную характеристику.

Оценка экономического и социального эффекта инвестиционной программы производится в разрезе мероприятий программы и с расшифровкой по периодам (этапам) реализации программы.

Оценка экономического и социального эффекта от реализации мероприятий программы производится во взаимосвязи с ожидаемыми результатами от реализации мероприятий программы.

Оценка рисков для развития муниципального образования «Балахнинский муниципальный округ Нижегородской области» при возможных срывах в реализации инвестиционной программы производится в разрезе основных обстоятельств, обусловливающих их возникновения:

- выполнение инвестиционной программы не в полном объеме;

- несоблюдение сроков реализации мероприятий;

- недостаточное финансовое обеспечение;

- недоиспользование (невостребованность) вновь введенных производственных мощностей.

По каждому из видов рисков необходимо привести возможные финансовые, организационные последствия для потребителей, бюджета и т.д. В данном разделе инвестиционной программы предусматриваются мероприятия, позволяющие исключить или снизить возможные риски.

9. Требования к определению финансовых потребностей для реализации мероприятий инвестиционной программы:

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Определение объема финансовых потребностей, необходимых для осуществления финансирования указанных мероприятий включает следующее: разработку плана финансирования работ с указанием источников финансирования, а также предварительный расчет платы за технологическое присоединение к системам коммунальной инфраструктуры, тарифов организации для потребителей и инвестиционной составляющей в тарифе на услуги организации для потребителей.

В инвестиционной программе необходимо провести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы.