Приложение 1

к постановлению администрации

Балахнинского муниципального округа

Нижегородской области

от 15.07.2026 № 1787

ПЕРЕЧЕНЬ

канализационных сетей, имеющих признаки бесхозяйных

| №№ | Наименование объекта | Местоположение (от ... до, с привязкой к зданиям, имеющим почтовый адрес) | Спспособ прокладки | Материал, диаметр (мм) | Протяжен-ность, м ориентировочно | Коли-чество колодцев |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канализационные сети | г.Балахна, ул.Горького д.18 | подземный | Трубопровод диаметр 160 | 65 | 7 |
| 2 | Канализацион-ные сети | г.Балахна, ул.Рязанова д.76 ,пер. Вольный | подземный | Трубопровод диаметр 160 | 120 | 4 |
| 3 | Канализацион-ные сети | г.Балахна, пр. Революции д.26 | подземный | Трубопровод диаметр 160 | 70 | 4 |
| 4 | Канализацион-ные сети | г.Балахна, ул.Дзержинского д.64 | подземный | Трубопровод диаметр 160 | 75 | 4 |
| 5 | Канализацион-ные сети | г.Балахна, ул.Нижегородская, д. 18 | подземный | Трубопровод диаметр 160 | 120 | 6 |
| 6 | Канализацион-ные сети | г.Балахна, ул.Космонавтов д.12 –д.14 | подземный | Трубопровод диаметр 160 | 120 | 6 |
| 7 | Канализацион-ные сети | Р.п. Гидроторф ул.Центральная.4А | подземный | Трубопровод диаметр 160 | 110 | 4 |
| 8 | Канализацион-ные сети | пос. Совхозный | подземный | Трубопро-вод диаметр 160 | 3500 | 67 |
| 9 | Канализацион-ные сети | г.Балахна, ул. Челюскинцев,23 | подземный | Трубопровод диаметр 150 | 110+ | 4 |

__________________________________________

Приложение 2

к постановлению администрации

Балахнинского муниципального округа

Нижегородской области

от 15.07.2026 № 1787

ПЕРЕЧЕНЬ

Сетей холодного водоснабжения, имеющих признаки бесхозяйных

| №№ | Наименование объекта | Местоположение (от ... до, с привязкой к зданиям, имеющим почтовый адрес) | Спспособ прокладки | Материал, диаметр (мм) | Протяженность, м,ориентировочно | Коли-чество колодцев |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сети холодного водоснабжения | г.Балахна, ул.Горького д.18 | подземный | Трубопровод диаметр 110 | 65 | 7 |
| 2 | Сети холодного водоснабжения | г.Балахна, ул.Рязанова д.76 , пер. Вольный | подземный | Трубопровод диаметр 110 | 120 | 4 |
| 3 | Сети холодного водоснабжения | г.Балахна, пр. Революции д.26 | подземный | Трубопровод диаметр 110 | 70 | 4 |
| 4 | Сети холодного водоснабжения | г.Балахна, ул.Дзержинского д.64 | подземный | Трубопровод диаметр 110 | 75 | 4 |
| 5 | Сети холодного водоснабжения | г.Балахна, ул.Нижегородская, д. 18 | подземный | Трубопровод диаметр 110 | 120 | 6 |
| 6 | Сети холодного водоснабжения | г.Балахна, ул.Космонавтов д.12 –д.14 | подземный | Трубопровод диаметр 110 | 190 | 6 |
| 7 | Сети холодного водоснабжения | Р.п. Гидроторф ул.Центральная.4А | подземный | Трубопровод диаметр 110 | 110 | 4 |
| 8 | Сети холодного водоснабжения | пос. Совхозный | подземный | Трубопровод диаметр 110 | 3500 | 20 |

__________________________________________