[bookmark: _GoBack]Приложение 1
к постановлению администрации
Балахнинского муниципального округа
Нижегородской области 
от 15.07.2026 № 1787
ПЕРЕЧЕНЬ
канализационных сетей, имеющих признаки бесхозяйных  
	№№
	Наименование объекта
	Местоположение (от ... до, с привязкой к зданиям, имеющим почтовый адрес)
	Спспособ прокладки
	Материал, диаметр (мм)
	Протяжен-ность, м  ориентировочно
	Коли-чество колодцев

	1
	Канализационные сети 
	г.Балахна, ул.Горького д.18 
	подземный
	Трубопровод диаметр 160 
	65
	7

	2
	Канализацион-ные сети 
	г.Балахна, ул.Рязанова д.76 ,пер. Вольный
	подземный
	Трубопровод диаметр 160 
	120
	4

	3
	Канализацион-ные сети 
	г.Балахна, пр. Революции д.26 
	подземный
	Трубопровод диаметр 160 
	70
	4

	4
	Канализацион-ные сети 
	г.Балахна, ул.Дзержинского д.64 
	подземный
	Трубопровод диаметр 160 
	75
	4

	5
	Канализацион-ные сети 
	г.Балахна, ул.Нижегородская, д. 18 
	подземный
	Трубопровод диаметр 160 
	120
	6

	6
	Канализацион-ные сети 
	г.Балахна, ул.Космонавтов д.12 –д.14
	подземный
	Трубопровод диаметр 160 
	120
	6

	7
	Канализацион-ные сети 
	Р.п. Гидроторф ул.Центральная.4А 
	подземный
	Трубопровод диаметр 160 
	110
	4

	8
	Канализацион-ные сети 
	пос. Совхозный
	подземный
	Трубопро-вод диаметр 160 
	3500
	67

	9
	Канализацион-ные сети 
	г.Балахна, ул. Челюскинцев,23
	подземный
	Трубопровод диаметр 150 
	110+
	4
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Приложение 2
к постановлению администрации
Балахнинского муниципального округа
Нижегородской области
от 15.07.2026 № 1787
ПЕРЕЧЕНЬ
Сетей холодного водоснабжения, имеющих признаки бесхозяйных  
	№№
	Наименование объекта
	Местоположение (от ... до, с привязкой к зданиям, имеющим почтовый адрес)
	Спспособ прокладки
	Материал, диаметр (мм)
	Протяженность, м,ориентировочно
	Коли-чество колодцев

	1
	Сети холодного водоснабжения 
	г.Балахна, ул.Горького д.18 
	подземный
	Трубопровод диаметр 110 
	65
	7

	2
	Сети холодного водоснабжения  
	г.Балахна, ул.Рязанова д.76 , пер. Вольный
	подземный
	Трубопровод диаметр 110 
	120
	4

	3
	Сети холодного водоснабжения 
	г.Балахна, пр. Революции д.26 
	подземный
	Трубопровод диаметр 110 
	70
	4

	4
	Сети холодного водоснабжения  
	г.Балахна, ул.Дзержинского д.64 
	подземный
	Трубопровод диаметр 110 
	75
	4

	5
	Сети холодного водоснабжения  
	г.Балахна, ул.Нижегородская, д. 18 
	подземный
	Трубопровод диаметр 110 
	120
	6

	6
	Сети холодного водоснабжения  
	г.Балахна, ул.Космонавтов д.12 –д.14
	подземный
	Трубопровод диаметр 110 
	190
	6

	7
	Сети холодного водоснабжения 
	Р.п. Гидроторф ул.Центральная.4А 
	подземный
	Трубопровод диаметр 110 
	110
	4

	8
	Сети холодного водоснабжения  
	пос. Совхозный
	подземный
	Трубопровод диаметр 110 
	3500
	20
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