ВЕДОМОСТИ ОБЪЕМОВ РАБОТ

1. Благоустройство придомовой территории по адресу: г.Балахна, пер.Гашека, д.4  
	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица

измерения
	Объем
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Ремонт дворовых проездов.
(Строительные)

	1
	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала
	1000 м2 площади основания
	0,45
	

	
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм
	м3
	-5,175
	

	
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм
	м3
	-24,75
	

	
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм
	м3
	5,175
	

	
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм
	м3
	24,75
	

	2
	Розлив вяжущих материалов  на асфальт S=113,3 м2 (30 кг/100 м2); на щебень S=450 м2 (60 кг/100 м2)
	1 т
	0,304
	

	3
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона (563,3 м2)
	100 т смеси
	0,26
	

	
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I
	т
	-26,26
	

	
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В
	т
	26,26
	

	4
	Розлив вяжущих материалов на выравнивающий слой  (30 кг/100м2)
	1 т
	0,17
	

	5
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более
	1000 м2 покрытия
	0,5633
	

	
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А
	т
	-57,4566
	

	
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В
	т
	57,4566
	

	6
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-02 (к=2)
	1000 м2 покрытия
	1,1266
	

	
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А
	т
	-14,42048
	

	
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В
	т
	14,42048
	

	Установка урн для мусора.
(Строительные)

	7
	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,4 м
	100 ям
	0,02
	

	8
	Устройство фундаментов-столбов бетонных
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,00032
	

	9
	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (установка урн)
	100 шт. изделий
	0,02
	

	
	Изделия штучные
	шт.
	2
	

	Установка скамеек.
(Строительные)

	10
	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,4 м
	100 ям
	0,04
	

	11
	Устройство фундаментов-столбов бетонных
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,00064
	

	12
	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (установка скамеек)
	100 шт. изделий
	0,02
	

	
	Изделия штучные
	шт.
	2
	

	Материалы не учтенные ценником
(Прочее)

	13

14
	Урна КСК-30 перфорированная (1940,0/1,2)
	шт.
	2
	

	
	Скамейка АВ-1008, длина 2000 мм (4080,0/1,2)
	шт.
	2
	


2. Благоустройство придомовой территории по адресу: г. Балахна  ул. Некрасова д.13б 
	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица

измерения
	Объем
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Ремонт дворовых проездов.
(Строительные)

	1
	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала
	1000 м2 площади основания
	0,305
	

	
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм
	м3
	-3,5075
	

	
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм
	м3
	-16,775
	

	
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм
	м3
	3,5075
	

	
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм
	м3
	16,775
	

	2
	Розлив вяжущих материалов  на асфальт S=77,0 м2 (30 кг/100 м2); на щебень S=305,0 м2 (60 кг/100 м2)
	1 т
	0,206
	

	3
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона (382 м2)
	100 т смеси
	0,178
	

	
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I
	т
	-17,978
	

	
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В
	т
	17,978
	

	4
	Розлив вяжущих материалов на выравнивающий слой  (30 кг/100м2)
	1 т
	0,114
	

	5
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более
	1000 м2 покрытия
	0,382
	

	
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А
	т
	-38,964
	

	
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В
	т
	38,964
	

	6
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-02 (к=2)
	1000 м2 покрытия
	0,764
	

	
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А
	т
	-9,7792
	

	
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В
	т
	9,7792
	

	Обеспечение освещения дворовых территорий.
(Монтажные)

	7
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор
	1 опора
	1
	

	8
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных
	1 опора
	1
	

	9
	Подвеска неизолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов 
	1 км неизолированного провода при 20 опорах
	0,06
	

	
	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3
	шт.
	-0,126
	

	10
	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1
	1 шт.
	1
	

	11
	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами ртутными (светодиодные)
	1 шт.
	1
	

	12
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2
	100 шт.
	0,03
	

	13
	Измерение напряжения прикосновения в сетях напряжением 380/220 В с глухозаземленной нейтралью
	1 точка прикосновения
	1
	

	Установка урн для мусора.
(Строительные)

	14
	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,4 м
	100 ям
	0,06
	

	15
	Устройство фундаментов-столбов бетонных
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,001
	

	16
	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (установка урн)
	100 шт. изделий
	0,06
	

	
	Изделия штучные
	шт.
	6
	

	Установка скамеек.
(Строительные)

	17
	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,4 м
	100 ям
	0,12
	

	18
	Устройство фундаментов-столбов бетонных
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,00192
	

	19
	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (установка скамеек)
	100 шт. изделий
	0,06
	

	
	Изделия штучные
	шт.
	6
	

	Материалы не учтенные ценником
(Прочее)

	20
	Стойка опор СКЦ 9-2,5-1 коническая центрифугированная ЖБ (12650,0/1,2)
	шт.
	1
	

	21
	Уличный светильник светодиодный A-STREET F-30/3900 (5550,0/1,2)
	шт.
	1
	

	22
	Кабель СИП-4 2*16 бухта 20 м (720,0/20/1,2)
	м
	60
	

	23
	Зажим анкерный IEK ЗАБ 16-25М  (92,5/1,2)
	шт.
	1
	

	24
	Анкерный кронштейн CS 10.3 (377,0/1,2)
	шт.
	1
	

	25
	Комплект промежуточной подвески СS-1500 (239,0/1,2)
	шт.
	1
	

	26
	Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-25 (140,0/1,2)
	шт.
	2
	

	27
	Кронштейн однорожковый КР-4 (374,0/1,2)
	шт.
	1
	

	28
	Лента крепления (4 м) (170,0/1,2)
	шт.
	1
	

	29
	Скрепа для ленты NC 20-TE ширина 20 мм (25,0/1,2)
	шт.
	5
	

	30
	Кабель силовой АВВГ 3х2.5  (24,0/1,2)
	м
	2
	

	31

32
	Урна КСК-30 перфорированная (1940,0/1,2)
	шт.
	6
	

	
	Скамейка АВ-1008, длина 2000 мм (4080,0/1,2)
	шт.
	6
	


3. «Благоустройство придомовой территории по адресу: г.Балахна ул. 40 лет Пионерской организации д. 1 
	№ п/п
	
	Наименование работ и затрат
	Единица

измерения
	Объем
	Примечание

	1
	
	2
	3
	4
	5

	Ремонт дворовых проездов.
(Строительные)

	1
	
	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала
	1000 м2 площади основания
	0,1848
	

	2
	
	Розлив вяжущих материалов  на асфальт S=109,3 м2 (30 кг/100 м2); на щебень S=616,0 м2 (60 кг/100 м2)
	1 т
	0,121
	

	3
	
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона (217,6 м2)
	100 т смеси
	0,102
	

	4
	
	Розлив вяжущих материалов на выравнивающий слой  (30 кг/100м2)
	1 т
	0,0653
	

	5
	
	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более
	1000 м2 покрытия
	0,2176
	

	Установка урн для мусора (3 шт)
(Строительные)

	6
	
	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,4 м
	100 ям
	0,03
	

	7
	
	Устройство фундаментов-столбов бетонных
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,00048
	

	8
	
	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (установка урн)
	100 шт. изделий
	0,03
	

	Установка скамеек (3 шт)
(Строительные)

	9
	
	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,4 м
	100 ям
	0,06
	

	10
	
	Устройство фундаментов-столбов бетонных
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,00096
	

	11
	
	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (установка урн)
	100 шт. изделий
	0,03
	


4. Благоустройство придомовой территории по адресу г.Балахна ул. 40 лет Пионерской организации д. 3
	№ п/п
	
	Наименование работ и затрат
	Единица

измерения
	Объем
	Примечание

	1
	
	2
	3
	4
	5

	Ремонт дворовых проездов.
(Строительные)

	1
	
	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала
	1000 м2 площади основания
	0,2464
	

	2
	
	Розлив вяжущих материалов  на асфальт S=43,7 м2 (30 кг/100 м2); на щебень S=246,4 м2 (60 кг/100 м2)
	1 т
	0,161
	

	3
	
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона (290,1 м2)
	100 т смеси
	0,136
	

	4
	
	Розлив вяжущих материалов на выравнивающий слой  (30 кг/100м2)
	1 т
	0,08703
	

	5
	
	Устройство покрытия толщиной 5см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более
	1000 м2 покрытия
	0,2901
	

	Установка урн для мусора (4 шт)
(Строительные)

	6
	
	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,4 м
	100 ям
	0,04
	

	7
	
	Устройство фундаментов-столбов бетонных
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,00064
	

	8
	
	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (установка урн)
	100 шт. изделий
	0,04
	

	Установка скамеек (4 шт)
(Строительные)

	9
	
	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,4 м
	100 ям
	0,08
	

	10
	
	Устройство фундаментов-столбов бетонных
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,00128
	

	11
	
	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (установка урн)
	100 шт. изделий
	0,04
	


5. Благоустройство придомовой территории по адресу г.Балахна ул. 40 лет Пионерской организации д. 5  
	№ п/п
	
	Наименование работ и затрат
	Единица

измерения
	Объем
	Примечание

	1
	
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	
	

	Ремонт дворовых проездов.
(Строительные)

	1
	
	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала
	1000 м2 площади основания
	0,1848
	

	2
	
	Розлив вяжущих материалов  на асфальт S=109,3 м2 (30 кг/100 м2); на щебень S=616,0 м2 (60 кг/100 м2)
	1 т
	0,121
	

	3
	
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона (217,6 м2)
	100 т смеси
	0,102
	

	4
	
	Розлив вяжущих материалов на выравнивающий слой  (30 кг/100м2)
	1 т
	0,0653
	

	5
	
	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более
	1000 м2 покрытия
	0,2176
	

	Установка урн для мусора (3 шт)
(Строительные)

	6
	
	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,4 м
	100 ям
	0,03
	

	7
	
	Устройство фундаментов-столбов бетонных
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,00048
	

	8
	
	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (установка урн)
	100 шт. изделий
	0,03
	

	Установка скамеек (3 шт)
(Строительные)

	9
	
	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,4 м
	100 ям
	0,06
	

	10
	
	Устройство фундаментов-столбов бетонных
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,00096
	

	11
	
	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (установка урн)
	100 шт. изделий
	0,03
	


6. Благоустройство придомовой территории по адресу: г.Балахна ул. Коммунистическая д. 15   
	№
	
	Наименование
	
	
	

	п/п
	
	работ и затрат
	Единица

измерения
	Объем
	Примечание

	
	
	
	
	
	

	1
	
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	
	

	Ремонт дворовых проездов.
(Строительные)

	1
	
	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала
	1000 м2 площади основания
	0,222
	

	2
	
	Розлив вяжущих материалов  на асфальт S=60,3
	1 т
	0,145
	

	3
	
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона (261,3 м2)
	100 т смеси
	0,122
	

	4
	
	Розлив вяжущих материалов на выравнивающий слой  (30 кг/100м2)
	1 т
	0,078
	

	5
	
	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более
	1000 м2 покрытия
	0,2613
	

	Установка урн для мусора. (3 шт)
(Строительные)

	6
	
	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,4 м
	100 ям
	0,03
	

	7
	
	Устройство фундаментов-столбов бетонных
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0005
	

	8
	
	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (установка урн)
	100 шт. изделий
	0,03
	

	Установка скамеек (3 шт)
(Строительные)

	9
	
	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,4 м
	100 ям
	0,06
	

	10
	
	Устройство фундаментов-столбов бетонных
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,00096
	

	11
	
	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (установка урн)
	100 шт. изделий
	0,03
	


7. Благоустройство придомовой территории по адресу: г.Балахна ул. Коммунистическая д. 17   
	№ п/п
	
	Наименование работ и затрат
	Единица

измерения
	Объем
	Примечание

	1
	
	3
	4
	5
	6

	Ремонт дворовых проездов.
(Строительные)

	1
	
	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала
	1000 м2 площади основания
	0,2973
	

	2
	
	Розлив вяжущих материалов  на асфальт S=53,1 м2 (30 кг/100 м2); на щебень S=297,3 м2 (60 кг/100 м2)
	1 т
	0,194
	

	3
	
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона (350,4 м2)
	100 т смеси
	0,164
	

	4
	
	Розлив вяжущих материалов на выравнивающий слой  (30 кг/100м2)
	1 т
	0,105
	

	5
	
	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более
	1000 м2 покрытия
	0,3504
	

	Установка урн для мусора. (4 шт)
(Строительные)

	6
	
	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,4 м
	100 ям
	0,04
	

	7
	
	Устройство фундаментов-столбов бетонных
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,00064
	

	8
	
	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (установка урн)
	100 шт. изделий
	0,04
	

	Установка скамеек (4 шт)
(Строительные)

	9
	
	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,4 м
	100 ям
	0,08
	

	10
	
	Устройство фундаментов-столбов бетонных
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,00128
	

	11
	
	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (установка урн)
	100 шт. изделий
	0,04
	


8. Благоустройство придомовой территории по адресу: г.Балахна ул. Коммунистическая д. 19   
	п/п
	
	Наименование работ и затрат
	Единица

измерения
	Объем
	Примечание

	1
	
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	
	

	Ремонт дворовых проездов.
(Строительные)

	1
	
	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала
	1000 м2 площади основания
	0,2947
	

	2
	
	Розлив вяжущих материалов  на асфальт S=51,8 м2 (30 кг/100 м2); на щебень S=294,7 м2 (60 кг/100 м2)
	1 т
	0,193
	

	3
	
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона (346,5 м2)
	100 т смеси
	0,162
	

	4
	
	Розлив вяжущих материалов на выравнивающий слой  (30 кг/100м2)
	1 т
	0,104
	

	5
	
	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более
	1000 м2 покрытия
	0,3465
	

	Установка урн для мусора. (4 шт)
(Строительные)

	6
	
	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,4 м
	100 ям
	0,04
	

	7
	
	Устройство фундаментов-столбов бетонных
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,00064
	

	8
	
	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (установка урн)
	100 шт. изделий
	0,04
	

	Установка скамеек (4 шт)
(Строительные)

	9
	
	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,4 м
	100 ям
	0,08
	

	10
	
	Устройство фундаментов-столбов бетонных
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,00128
	

	11
	
	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (установка урн)
	100 шт. изделий
	0,04
	


