Приложение

к решению Совета депутатов

Балахнинского муниципального округа

Нижегородской области

от 30 сентября 2024 года № 619

Информация

о ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Балахнинского муниципального округа Нижегородской области

к отопительному сезону 2024-2025 годов

В настоящее время готовность Балахнинского муниципального округа к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов составляет 99%, а именно:

- Котельные и тепловые сети – 99%,

- МКД и социально значимые объекты – 100%.

Теплоснабжающими организациями ведется работа по оформлению паспортов готовности 17 котельных. На всех котельных проведены ревизии и ремонты котлов и запорной арматуры, замена и ремонт насосного оборудования, выполнены работы по ремонту теплотрасс с последующим проведением гидравлических испытаний.

Запас угля на угольных котельных (ул. Морозова – МУП «БРКК»,           ул. Попова – МУП «Водоканал») составляет 8 т. МУП «МП Водоканал» до 27.09.2024 будет завезено 40 т угля на котельную ул. Попова.

На отчетную дату 712 МКД из 712 готовы к зиме, что подтверждается паспортами готовности. Общий процент готовности по МКД составляет 100%.

Подготовка социально значимых объектов завершена на 100%.

С целью надежного и безопасного теплоснабжения населения 16 МКД, расположенных по ул. Попова г. Балахна, МУП МП «Водоканал» осуществляет строительство газовой котельной мощностью 600 кВт. В рамках проектирования ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» определены точка врезки к существующему газопроводу и проект трассы газопровода к зданию котельной. Планируемый срок ввода котельной в эксплуатацию – 25.11.2024.

На территории Балахнинского муниципального округа услуги по теплоснабжению населения и иных абонентов осуществляют 4 муниципальных унитарных предприятия (далее – МУП). Вследствие недостаточного уровня необходимой валовой выручки в тарифе, утвержденном РСТ Нижегородской области в рамках предельного роста тарифов, а также низкой платежеспособностью населения и организаций за оказанные услуги, на предприятиях формируется задолженность за поставленные топливно-энергетические ресурсы, а именно (консолидировано):

- за поставленную электрическую энергию – 2,0 млн. руб.,

- за поставку природного газа – 6,8 млн. руб.

В целях погашения задолженности теплоснабжающими организациями проводится активная работа по взысканию задолженности со своих абонентов – юридических и физических лиц в претензионном и судебном порядке. Из бюджета Балахнинского муниципального округа направлена субсидия МУП на проведение работ в рамках подготовки к ОЗП 2024-2025 и на погашение задолженности за ТЭР в сумме более 21,2 млн. руб.

На основании постановления администрации от 16.09.2024 № 1910 теплоснабжающими организациями Балахнинского муниципального округа проводятся пробные топки с 17.09.2024.

По состоянию на 23.09.2024 пробные топки проведены на 16 котельных (кроме котельной на ул. Попова г. Балахна).

Постановлением администрации от 20.09.2024 № 1941 начало отопительного сезона 2024-2025 установлено с 23 сентября 2024 г.

Исходя из реальной погодной ситуации, в учреждениях здравоохранения и образования будет обеспечен первоочередной пуск систем отопления.

Включение систем теплоснабжения объектов жилого фонда будет осуществлено при установлении среднесуточной температуры ниже 8 градусов Цельсия не менее 5 дней подряд.

В настоящее время риски при прохождении отопительного периода по причине невыполнения плановых показателей не прогнозируются.