Ведомость объемов работ

на выполнение работ по благоустройству общественной территории "Лесная опушка мкр.Правдинск" города Балахны Нижегородской области в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды муниципального образования "город Балахна" на 2018-2024 годы". 

	№ п/п
	
	Наименование работ и затрат 
	Единица измерения
	Объем
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	Проезжая часть, парковка (Строительные)

	1
	
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (3016*0,4)
	1000 м3 грунта
	1,2064
	

	2
	
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км (3016*0,4*1,75)
	1 т груза
	2111
	

	3
	
	Работа на отвале, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	1,2064
	

	4
	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (3016*0,15)
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	4,524
	

	5
	
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной
	1000 м2 поверхности
	3,016
	

	6
	
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) нижнего слоя двухслойных
	1000 м2 основания
	3,016
	

	7
	
	Устройство оснований толщиной 5 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) верхнего слоя двухслойных
	1000 м2 основания
	3,016
	

	8
	
	Розлив вяжущих материалов на S=3016 м2 (на щебень 60кг/100м2)
	1 т
	1,81
	

	9
	
	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	3,016
	

	Велодорожки (Строительные)

	10
	
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (4385*0,29)
	1000 м3 грунта
	1,272
	

	11
	
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км (4385*0,29*1,75)
	1 т груза
	2225,39
	

	12
	
	Работа на отвале, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	1,272
	

	13
	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (4385*0,1)
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	4,385
	

	14
	
	Устройство оснований толщиной 10 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня
	100 м2 дорожек и тротуаров
	43,85
	

	15
	
	Розлив вяжущих материалов на S=4385 м2 (на щебень 60кг/100м2)
	1 т
	2,631
	

	16
	
	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	4,385
	

	17
	
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 4 см
	100 м2 покрытия
	43,85
	

	Бртовые камни (Строительные)

	18
	
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий: Камни бортовые БР 100.30.15 


	100 м бортового камня
	6,31
	

	19
	
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий: Камни бортовые БР 100.20.8 


	100 м бортового камня
	29,3
	

	Площадка (Фрагмент 1) (Строительные)

	20
	
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (320м2*0,3)
	1000 м3 грунта
	0,096
	

	21
	
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км (320*0,3*1,75)
	1 т груза
	168
	

	22
	
	Работа на отвале, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,096
	

	23
	
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит сплошной
	1000 м2 поверхности
	0,32
	

	24
	
	Устройство оснований толщиной 10 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня
	100 м2 дорожек и тротуаров
	3,2
	

	25
	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (320*0,1)
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,32
	

	26
	
	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком: Брусчатка 200*100*60 горчичная, красная, шоколадная 


	100 м2 тротуара
	3,2
	

	Тропинка из деревянных спилов (Фрагмент 1) (Строительные)

	27
	
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (19м2*0,3)
	1000 м3 грунта
	0,0057
	

	28
	
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км (19*0,3*1,75)
	1 т груза
	9,98
	

	29
	
	Работа на отвале, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,0057
	

	30
	
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит сплошной
	1000 м2 поверхности
	0,019
	

	31
	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (гравий толщ 5см) 
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,0095
	

	32
	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (19*0,05)
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,0095
	

	33
	
	Распиловка  упавшего дерева на чурбачки с перевозкой, с корчевкой пня и вывозом порубочных остатков


	м3
	3,8
	

	34
	
	Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,38
	

	35
	
	Антисептирование древесины пастами битумными (обработка нижней части спилов)
	100 м2 обработанной поверхности
	0,19
	

	36
	
	Проолифка деревянных поверхностей кистью(19м2*3слоя)
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,57
	

	37
	
	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком (укладка деревянных чурбачков)
	100 м2 покрытия
	0,19
	

	Газон (Фрагмент 1) (Строительные)

	38
	
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (533*0,2)
	1000 м3 грунта
	0,1066
	

	39
	
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км (533*0,2*1,75)
	1 т груза
	186,55
	

	40
	
	Работа на отвале, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,1066
	

	41
	
	Разбивка участка
	100 м2
	5,33
	

	42
	
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 20 см механизированным способом
	100 м2
	5,33
	

	43
	
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	100 м2
	5,33
	

	Бортовые камни (Фрагмент 1) (Строительные)

	44
	
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий: Камни бортовые БР 100.20.8 


	100 м бортового камня
	0,74
	

	 Озеленение (Фрагмент1) (Строительные)

	45
	
	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером 0,8x0,8x0,5 м с добавлением растительной земли до 75%
	10 ям
	0,7
	

	46
	
	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8x0,8x0,5 м
	10 деревьев или кустарников
	0,7
	

	47
	
	Посадка кустарников-саженцев в группы, размер ямы 0,7x0,5 м
	10 кустарников-саженцев
	5,6
	

	48
	
	Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную с добавлением растительной земли до 75%
	10 ям
	5,6
	

	Скейтодром (Фрагмент 2) (Строительные)

	49
	
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (510*0,29)
	1000 м3 грунта
	0,1479
	

	50
	
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км (510*0,29*1,75)
	1 т груза
	258,8
	

	51
	
	Работа на отвале, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,1479
	

	52
	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (510*0,1)
	100 м3 материала осн (в плотном теле)
	0,51
	

	53
	
	Устройство оснований толщиной 10 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня
	100 м2 дорожек и тротуаров
	5,1
	

	54
	
	Розлив вяжущих материалов на S=510 м2 (на щебень 60кг/100м2)
	1 т
	0,306
	

	55
	
	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,51
	

	56
	
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 4 см
	100 м2 покрытия
	5,1
	

	Пешеходная дорожка (Фрагмент 2) (Строительные)

	57
	
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (513м2*0,45)
	1000 м3 грунта
	0,2309
	

	58
	
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км (513м2*0,45*1,75)
	1 т груза
	403,99
	

	59
	
	Работа на отвале, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,2309
	

	60
	
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит сплошной
	1000 м2 поверхности
	0,513
	

	61
	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (513*0,2)
	100 м3 материала осн (в плотном теле)
	1,026
	

	62
	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня фракция 20-40 мм (513*0,15) 
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,7695
	

	63
	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня фракция 5(3)-10 мм (толщ 5см) 
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,2565
	

	64
	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из гравий фракция 5(3)-10 мм (толщ 5см) 
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,2565
	

	Песок (Фрагмент 2) (Строительные)

	65
	
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (2108*0,2)
	1000 м3 грунта
	0,4216
	

	66
	
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км (2108*0,2*1,75)
	1 т груза
	737,8
	

	67
	
	Работа на отвале, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,4216
	

	68
	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (2108*0,2)
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	4,216
	

	Газон (Фрагмент 2) (Строительные)

	69
	
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (46*0,2)
	1000 м3 грунта
	0,0092
	

	70
	
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км (46*0,2*1,75)
	1 т груза
	16,1
	

	71
	
	Работа на отвале, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,0092
	

	72
	
	Разбивка участка
	100 м2
	0,46
	

	73
	
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 20 см механизированным способом
	100 м2
	0,46
	

	Мульча (Фрагмент 2) (Строительные)

	74
	
	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной шлаковой (мульча 51м2*0,08)
	1 м3 изоляции
	4,08
	

	Бортовые камни, деревянный бордюр (Фрагмент 2) (Строительные)

	75
	
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий: Камни бортовые БР 100.20.8 


	100 м бортового камня
	1,6
	

	76
	
	Укладка по фермам прогонов из досок (деревянный бордюр 642м)
	1 м3 древесины в конструкции
	2,41
	

	77
	
	Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	2,247
	

	Площадка (Фрагмент 3) (Строительные)

	78
	
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (296м2*0,3)
	1000 м3 грунта
	0,0888
	

	79
	
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км (296*0,3*1,75)
	1 т груза
	155,4
	

	80
	
	Работа на отвале, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,0888
	

	81
	
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит сплошной
	1000 м2 поверхности
	0,296
	

	82
	
	Устройство оснований толщиной 10 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня
	100 м2 дорожек и тротуаров
	2,96
	

	83
	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (296*0,1)
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,296
	

	84
	
	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком: Брусчатка 200*100*60 горчичная, красная, шоколадная 


	100 м2 тротуара
	2,96
	

	Газон (Фрагмент 3) (Строительные)

	85
	
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (1139*0,2)
	1000 м3 грунта
	0,2278
	

	86
	
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км (1139*0,2*1,75)
	1 т груза
	398,65
	

	87
	
	Работа на отвале, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,2278
	

	88
	
	Разбивка участка
	100 м2
	11,39
	

	89
	
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 20 см механизированным способом
	100 м2
	11,39
	

	Бортовые камни (Фрагмент 3) (Строительные)

	90
	
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий: Камни бортовые БР 100.20.8 


	100 м бортового камня
	0,51
	

	 Озеленение (Фрагмент 3) (Строительные)

	91
	
	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером 0,8x0,8x0,5 м с добавлением растительной земли до 75%
	10 ям
	0,5
	

	92
	
	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8x0,8x0,5 м
	10 деревьев или кустарников
	0,5
	

	Пешеходная дорожка (Фрагмент 4) (Строительные)

	93
	
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (968м2*0,45)
	1000 м3 грунта
	0,4356
	

	94
	
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км (968м2*0,45*1,75)
	1 т груза
	762,3
	

	95
	
	Работа на отвале, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,4356
	

	96
	
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит сплошной
	1000 м2 поверхности
	0,968
	

	97
	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (968*0,2)
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	1,936
	

	98
	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня , фракция 20-40 мм (968*0,15) 
	100 м3 материала осн (в плотном теле)
	1,452
	

	99
	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня фракция 5(3)-10 мм (толщ 5см) 
	100 м3 материала осн (в плотном теле)
	0,484
	

	100
	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из гравия фракция 5(3)-10 мм (толщ 5см) 
	100 м3 материала осн (в плотном теле)
	0,484
	

	Песок (Фрагмент 4) (Строительные)

	101
	
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (1915*0,2)
	1000 м3 грунта
	0,383
	

	102
	
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км (1915*0,2*1,75)
	1 т груза
	670,25
	

	103
	
	Работа на отвале, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,383
	

	104
	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (1915*0,2)
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	3,83
	

	Газон (Фрагмент 4) (Строительные)

	105
	
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (335*0,2)
	1000 м3 грунта
	0,067
	

	106
	
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км (335*0,2*1,75)
	1 т груза
	117,25
	

	107
	
	Работа на отвале, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,067
	

	108
	
	Разбивка участка
	100 м2
	3,35
	

	109
	
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 20 см механизированным способом
	100 м2
	3,35
	

	110
	
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	100 м2
	3,35
	

	Мульча (Фрагмент 4) (Строительные)

	111
	
	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной шлаковой (мульча 131м2*0,08)
	1 м3 изоляции
	10,48
	

	Бордюр из деревянных спилов (Фрагмент 4) (Строительные)

	112
	
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (213м2*0,3)
	1000 м3 грунта
	0,0639
	

	113
	
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км (213*0,3*1,75)
	1 т груза
	111,83
	

	114
	
	Работа на отвале, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,0639
	

	115
	
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит сплошной
	1000 м2 поверхности
	0,213
	

	116
	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (гравий толщ 5см) 
	100 м3 материала осн (в плотном теле)
	0,1065
	

	117
	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (213*0,05)
	100 м3 материала осн (в плотном теле)
	0,1065
	

	118
	
	Распиловка  упавшего дерева на чурбачки с перевозкой, с корчевкой пня и вывозом порубочных остатков
	м3
	42,6
	

	119
	
	Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	4,26
	

	120
	
	Антисептирование древесины пастами битумными (обработка нижней части спилов)
	100 м2 обработанной поверхности
	2,13
	

	121
	
	Проолифка деревянных поверхностей кистью(213м2*3слоя)
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	6,39
	

	122
	
	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком (укладка деревянных чурбачков)
	100 м2 покрытия
	2,13
	

	Деревянный бордюр (Фрагмент 4) (Строительные)

	123
	
	Укладка по фермам прогонов из досок (деревянный бордюр 316м)
	1 м3 древесины в конструкции
	1,185
	

	124
	
	Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	1,106
	

	 Озеленение (Фрагмент 4) (Строительные)

	125
	
	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером 0,8x0,8x0,5 м с добавлением растительной земли до 75%
	10 ям
	0,4
	

	126
	
	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8x0,8x0,5 м
	10 деревьев или кустарников
	0,4
	

	127
	
	Посадка кустарников-саженцев в группы, размер ямы 0,7x0,5 м
	10 кустарников-саженцев
	4,6
	

	128
	
	Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную с добавлением растительной земли до 75%
	10 ям
	4,6
	

	Электромонтажные работы (Монтажные)

	129
	
	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ c помощью механизмов
	1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах
	1
	

	130
	
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2
	100 шт.
	0,08
	

	131
	
	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками «предохранитель-выключатель», или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А
	1 шт.
	1
	

	132
	
	Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м
	100 м
	0,06
	

	133
	
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 63 мм
	100 м
	0,1
	

	134
	
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг
	100 м кабеля
	0,16
	

	135
	
	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 2
	100 ям
	0,54
	

	136
	
	Установка закладных деталей весом до 20 кг (заклад. детали ЗФ16/4/к140-1,0-6-9шт*13,4кг=120,6кг; ЗФ16/4/к140-1,2-6-45шт*15кг=675кг)
	1 т
	0,796
	

	137
	
	Устройство фундаментов-столбов бетонных 
	100 м3 бетона,  ж/бетона в деле
	0,06
	

	138
	
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм
	100 м
	1,07
	

	139
	
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор
	1 опора
	54
	

	140
	
	Установка стальных опор промежуточных свободностоящих, одностоечных массой до 2 т (9*22+45*51)
	1 т опор
	2,493
	

	141
	
	Установка светильников с лампами люминесцентными
	1 светильник
	67
	

	142
	
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (1462+1222)*0,3*0,9
	100 м3 грунта
	3,95
	

	143
	
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	3,95
	

	144
	
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м кабеля
	15
	

	145
	
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг
	100 м кабеля
	15
	

	146
	
	Прокладка сигнальной ленты
	1 км кабеля
	1,5
	

	147
	
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг
	100 м кабеля
	7,3
	

	148
	
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 6 мм2, количество жил до 4
	1 шт.
	186
	

	149
	
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 6 мм2
	100 шт.
	5,58
	

	150
	
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	2
	

	Контейнеры ТКО, биотуалеты
(Строительные)

	151
	
	Мусорный контейнер на 1100 литров с педалью
	шт.
	4
	

	152
	
	Туалетная кабина "Прагма
	шт.
	4
	

	Входные ворота (Строительные)

	153
	
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,116
	

	154
	
	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1
	1000 м2 спланированной площади
	0,02
	

	155
	
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3
	100 м3 бетона и железобетона в деле
	0,116
	

	156
	
	Установка элементов каркаса из  брусьев обрезные хвойных пород  I сорта
	1 м3 древесины в конструкции
	0,42
	

	157
	
	Острожка брусьев
	100 м2 стен, фр-в (за выч. проемов) и разв-х пов-й карнизов
	0,168
	

	158
	
	Установка элементов каркаса из  бревен оцилиндрованных  ф200мм 


	1 м3 древесины в конструкции
	14,15
	

	159
	
	Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления
	100 м2 обр. пов-ти
	2,994
	

	160
	
	Покрытие деревянных поверхностей кистью морилкой
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	2,994
	

	161
	
	Покрытие поверхностей лаком яхтным  матовым 

за 2 раза
	100 м2 покрытия поверхности
	2,994
	

	Сферы, знаки (Строительные)

	162
	
	Установка дорожных знаков бесфундаментных на металлических стойках 
	100 знаков
	0,01
	

	163
	
	Столбик ограждения декоративный "полусфера малая" (с учетом монтажа)


	шт.
	15
	

	Установка МАФ (Строительные)

	164
	
	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 2
	100 ям
	4,14
	

	165
	
	Устройство фундаментов-столбов бетонных 
	100 м3 бетона, в деле
	0,224
	

	166
	
	Установка урн
	100 шт. изделий
	0,25
	

	167
	
	Монтаж и сборка  МАФ
	1 шт.
	86
	


