Администрация

Балахнинского муниципального округа

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.10.2021г. № 1897

Об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному сезону 2021-2022 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области

В целях обеспечения централизованной организации контроля за проведением подготовки Балахнинского муниципального округа Нижегородской области к эксплуатации в осенне-зимний период 2021-2022 годов, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда", Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 "Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду", руководствуясь Уставом Балахнинского муниципального округа, Администрация Балахнинского муниципального округа Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному сезону 2021-2022 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, (далее – Программа) согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу организационно-протокольной работы обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете «Рабочая Балахна» и размещение на официальном сайте Балахнинского муниципального округа Нижегородской области.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ, строительству и экологии (Рысин М.Н).

Глава местного самоуправления 							А.Н. Галкин

Приложение к постановлению

администрации Балахнинского муниципального округа

Нижегородской области

от 19.10.2021 г. № 1897

Программа

проведения проверки готовности к отопительному сезону 2021-2022 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области

#### 1. Общие положения.

Обеспечение надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, своевременная и всесторонняя подготовка к отопительному периоду и его организованное проведение являются важнейшей задачей органов местного самоуправления, организаций жилищно-коммунального хозяйства.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры в отопительный период.

#### 2. Работа комиссии по проверке готовности к отопительному периоду

1. Комиссия по проверке готовности ресурсоснабжающих, теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и потребителей Балахнинского муниципального округа к отопительному периоду 2021-2022 г.г. (далее – комиссия), созданная постановлением Администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области от 19.08.2021г. № 1508, осуществляет следующие мероприятия:

1.1. проверяет готовность к отопительному сезону теплоснабжающих (теплосетевых) организаций, находящихся на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области;

1.2. проверяет готовность жилищного фонда к приему тепла.

2. Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 (далее – Правила), осуществляется комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

В целях проведения проверки комиссией рассматриваются документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости – проводится осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее – акт). В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных

комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее – Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее – паспорт) выдается Администрацией Балахнинского муниципального округа Нижегородской области по каждому объекту проверки если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены.

3. Порядок взаимодействия теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, с комиссией.

3.1. Теплоснабжающие и теплосетевые организации представляют в Администрацию Балахнинского муниципального округа Нижегородской области информацию по выполнению требований по готовности, указанных в приложении № 1.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с пунктом 1.1 Программы.

3.2. Потребители тепловой энергии представляют в Администрацию Балахнинского муниципального округа Нижегородской области информацию по выполнению требований по готовности, указанных в приложении № 2.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с пунктом 1.2 Программы.

________________________________________________

Приложение № 1

к Программе проведения проверки готовности

к отопительному сезону 2021-2022 годов теплоснабжающих,

теплосетевых организаций и потребителей

тепловой энергии, расположенных на территории

Балахнинского муниципального округа

Нижегородской области

Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих

и теплосетевых организаций

В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду Комиссией по проверке готовности ресурсоснабжающих, теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и потребителей Балахнинского муниципального округа к отопительному периоду 2021-2022 г.г. должны быть проверены в отношении данных организаций:

1. Проведение наладки тепловых сетей;

2. Обеспечение качества теплоносителей;

3. Проведение гидравлических испытаний, гидропневматической промывки оборудования и сетей;

4. Осуществление пробного пуска объекта;

5. Выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

6. Выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии.

Приложение № 2

к Программе проведения проверки готовности

к отопительному сезону 2021-2022 годов теплоснабжающих,

теплосетевых организаций и потребителей

тепловой энергии, расположенных на территории

Балахнинского муниципального округа

Нижегородской области

Требования по готовности к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду Комиссией по проверке готовности ресурсоснабжающих, теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и потребителей Балахнинского муниципального округа к отопительному периоду 2021-2022 г.г. должны быть проверены:

1. Проведение промывки и опрессовки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

2. Выполнение плана ремонтных работ;

3. Состояние зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

4. Проведение проверки работоспособности всех внутридомовых сетей и коммуникаций.